### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Поставка источников бесперебойного питания

### ИКЗ 261770325558077030100100660000000244

1.  Место поставки товара: 123242, г. Москва, Большая Грузинская улица, 4/6, стр. 1, по рабочим дням.

Поставщик вправе привлечь третье лицо для оказания услуги по доставке (транспортировке) товара, оставаясь ответственным перед Поставщиком за действия данного третьего лица.

2.  Срок и условия поставки:

Поставка товара осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта. По согласованию с Государственным заказчиком допускается досрочная поставка товаров.

3. Поставщик, учитывая административно-пропускной режим на территории Государственного заказчика, предоставляет перечень автотранспорта, въезжающего на территорию объекта с указанием регистрационных данных и паспортные данные своих сотрудников, участвующих в разгрузке товара.

4. Поставщик обеспечивает соблюдение сотрудниками Поставщика трудовой дисциплины. Техники безопасности, правил пожарной безопасности, трудового распорядка и существующего на территории Государственного заказчика пропускного режима.

5. Требования к качеству товара:

Поставляемый товар должен быть новым (неиспользованным), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

Дата производства товара и его компонентов не ранее 2025 года.

6.  Требования к упаковке товара:

Товар должен поставляться в целостной (ненарушенной) таре (упаковке) производителя, отвечающий требованиям ГОСТов, ТУ и нормативных актов, и обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении.

7.  Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2, КТРУ | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания | 26.20.40.110-00000001 | Активная мощность: ≥ 1200Ватт; Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей: ≥ 300 Вольт; Коэффициент полезного действия ИБП: ≥ 97 Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: Да; Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой: ≥ 8 Штука; Емкость одного аккумулятора : ≥ 15 Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 Вольт; Масса : ≤ 50 Килограмм; Номинальная входная частота: 50 Герц; Форм-фактор источника бесперебойного питания: Отдельно стоящий (напольный); Минимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений: 0; Наличие дисплея: Да; Нижняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей: ≤ 155 Вольт; Номинальное входное напряжение: ≥ 220 и < 240; ИБП CyberPower PR1500ELCD | штука | 4 |

Потребительские свойства, функциональные, технические, качественные характеристики Товара указаны в соответствии с потребностью Государственного заказчика, с целью обеспечения совместимости с техникой, оборудованием и другими материально-техническими средствами, используемыми Государственным заказчиком, обеспечение взаимозаменяемости Товара, а также исходя из принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, необходимости достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.